**שאלות הבהרה בעניין מכרז פומבי מס' 10/23 מוביל תחזוקה והקמת מערכות מנ"מ עבור המועצה האזורית דרום השרון**

| מס"ד | המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה | פרק וסעיף רלוונטיים | נוסח השאלה | תשובה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | כללי |  | בשל מורכבותו של המכרז וריבוי שאלות הבהרה מהותיות, נבקש לאפשר מועד נוסף לשאלות הבהרה לאחר מענה על שאלות אלו | הבקשה נדחית. |
| 2 | כללי |  | בשל מורכבותו של המכרז וריבוי שאלות הבהרה מהותיות , נבקש לדחות את מועד ההגשה בשבועיים | הבקשה מתקבלת. המועד האחרון להגשת ההצעות מוארך ליום 04/06/2023 בשעה 12:00. |
| 3 | נספח י' – חוזה , עמוד 32-34 | 6 | סעיפים רבים בסעיף 6 רבתי (קיום חוקי עבודה) אינם מותאמים לאופי הפעילות. נבקש לעבור על כלל הסעיף. | הבקשה מתקבלת. סעיפים 6.5-6.8, 6.18-6.21 מבוטלים. |
| 4 | נספח י' – חוזה , עמוד 33 | 6.7  6.8 | נבקש למחוק את הסעיפים.  חוק הגברת אכיפה על דיני עבודה חל על עובדי שמירה, ניקיון ואבטחה, ואינו רלוונטי לסוג פעילות נשוא מכרז זה.  גם לא מובן הצורך בדרישה זו, לאור הפעילות נשוא המכרז. | הבקשה מתקבלת. סעיפים 6.5-6.8, 6.18-6.21 מבוטלים. |
| 5 | נספח י' – חוזה , עמוד 32 | 6.5 | נבקש למחוק את הסעיף, כיוון שלא סביר ולא מקובל לבקש דוח המפרט סעיפים הקשורים לשכר עובדינו | הבקשה מתקבלת. סעיפים 6.5-6.8, 6.18-6.21 מבוטלים. |
| 6 | נספח י' – חוזה ,  עמוד 34 | 6.18 ג' | נבקש למחוק את הסעיף, כיוון שלא סביר ולא מקובל לבקש דוח המפרט סעיפים הקשורים לשכר עובדינו | הבקשה מתקבלת. סעיפים 6.5-6.8, 6.18-6.21 מבוטלים. |
| 7 | נספח י' – חוזה  עמוד 34 | 6.19 | נבקש לבטל את הסעיף, לא ברור על מה מדובר, לאיזה דיווח מדובר. | הבקשה מתקבלת. סעיפים 6.5-6.8, 6.18-6.21 מבוטלים. |
| 8 | נספח י' – חוזה  עמוד 34 | 6.20 | נבקש לבטל הסעיף, לא מובן לאיזה סעיף מדובר | הבקשה מתקבלת. סעיפים 6.5-6.8, 6.18-6.21 מבוטלים. |
| 9 | נספח י' – חוזה  עמוד 31 | 4.1.11 | על פי הסעיף "הספק יישא בכל ההוצאות השוטפות הכרוכות במערכות ובציוד ו/או בהפעלתם ו/או בשימוש בהם"  נבקש להסיר משפט זה כיוון ואינו רלוונטי – הספק לא אחראי לתיפעול המערכות. | הבקשה נדחית. ראו סעיף 4.1.9 לפרק 4 למכרז, הספק נדרש מהספק לתת למועצה גם שירותי תפעול ותחזוקה של המערכות המותקנות על ידו, וכפועל יוצא מכך עליו לשאת בהוצאות התחזוקה השוטפות. |
| 10 | נספח י' – חוזה  עמוד 32 | 5.4 | לא הגיוני לבקש "בכל עת", נבקש להגביל לשעות עבודה סבירות | הבקשה נדחית. יובהר כי הדרישה לזמינות מנהל הפרויקט נחוצה ביותר בשל אופיו של הפרויקט שהינו הקמה ותחזוקה של מערכות אבטחה בישובי המועצה |
| 11 | מסמך א' – תנאי המכרז, עמוד 9 | 5.22 | נבקש להגביל אחריות הספק לגובה ההסכם | הבקשה נדחית. |
| 12 | מסמך א' – תנאי המכרז, עמוד 9 | 5.22 | נבקש להגביל אחריות הספק לנזקים ישירים בלבד | הבקשה נדחית. |
| 13 | מסמך א' – תנאי המכרז, עמוד 58 | 9.5.1.1 | בסעיף מוזכרת אנליטיקה ואין הגדרה ספציפית.  נבקש לאשר כי האנליטיקה הנדרשת הינה במצלמה ע"פ הפירוט בסעיף 5.7.6.2 עמוד 7 למסמכי המכרז, ואין צורך בתכונות אנליטיקה במרכז המערכת. | מאושר כי האנליטיקה הנדרשת הינה במצלמות, ללא תוכנה ייעודית |
| 14 | נספח ג', עמוד 17 |  | נבקש להסיר הדרישה לאישור ממזמיני העבודות בטופס | הבקשה נדחית. |
| 15 | נספח י"ב מפרט כללי  עמוד 80 | 29.4.8 | הקורונה אמנם ידועה בשלב זה, אך לא תוצאותיה – ולכן מבקשים לקבוע את תוצאות הקורונה ככוח עליון | הבקשה נדחית. |
| 16 | נספח י"ב מפרט כללי,  עמוד 80 | 29.4.8 | עיכובים כתוצאה מפעילות קבלן אחר של הלקוח – יחשב כוח עליון | הבקשה נדחית. |
| 17 | נספח י"ב מפרט כללי,  עמוד 80 | 29.4.8 | אי קבלת אישור מגורם מוסמך, שלא כתוצאה מרשלנות שלנו – יחשב כוח עליון | הבקשה נדחית. |
| 18 | נספח י' – חוזה | כללי | ציוד שהותקן אך טרם התקבל על ידי הלקוח, באתר שהוא בחזקת הלקוח – יהיה באחריות הלקוח ונזק לו יהיה על חשבון הלקוח. | הבקשה נדחית. |
| 19 | נספח י' – חוזה | כללי | קניין רוחני – נבקש להוסיף לחוזה – "אין באמור בהסכם זה כדי להעביר בעלות בקניין רוחני למעט בתוצרים שהוכנו במיוחד עבור הלקוח ובמימונו המלא. לא תתבקש גישה לקוד מקור." | מובהר כי לא תתבקש גישה לקוד מקור כל עוד הספק יעמוד בהוראות סעיף 10(5) לחוזה במלואן. |
| 20 | נספח י' – חוזה | כללי | החזרת מידע בסיום הסכם – יש להוסיף סעיף הבהרה –  1. החברה מחוייבת לשמור מידע על דבר פרוייקטים שהיא מבצעת ולכן החברה תשמור עותק ממידע אצלה,  2. אין אפשרות למחוק מידע מגיבויים סטנדרטים של החברה". | הבקשה מתקבלת חלקית, מובהר כי הספק אינו נדרש למחוק את המידע הנוגע לפרויקט בגמר הפרויקט, ובלבד שישמור על סודיות המידע בהתאם לסעיף 15 לחוזה. |
| 21 | נספח י' – חוזה, עמוד 40 | 17.1 | נבקש כי ההסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות תהיה הדדית | הבקשה נדחית. |
| 22 | נספח י' – חוזה  עמוד 40 | 17.1 | נבקש להבהיר שאין בסעיף 17.1 כדי לגרוע מזכויות הספק להעלות טענות הגנה ו/או תביעה שכנגד. | הבקשה נדחית. |
| 23 | נספח י' – חוזה  עמוד 39 | 16.1 | נבקש להוסיף, לגבי העיקול, "על חלק מהותי מרכושו של הספק" (שכן אין זה סביר שקיום עיקול על סכומים שוליים יהווה עילה לביטול ההסכם) | הבקשה נדחית. |
| 24 | נספח י' – חוזה  עמוד 38 | 14.2 | נבקש להבהיר כי אין להתנות על זכות הספק לפנות לבית משפט | הבקשה נדחית. |
| 25 | נספח י"ב מפרט כללי  עמודים 80-81 | 29.4.8.3-29.4.8.4 | במקום הרשום בסעיפים אלו, נבקש להוסיף כי הספק אינו אחראי על זדון, לא על רשלנות, לא על נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא סביר או בניגוד להוראות | הבקשה מתקבלת חלקית: בנוסף לאמור בסעיפים אלו (לא במקומם), מובהר כי הספק אינו אחראי על זדון, רשלנות, נזק כתוצאה משימוש לא סביר או בניגוד להוראות, כאשר ההחלטה באם מדובר במקרים כאמור תהיה של הלקוח באופן חד צדדי ולקבלן לא תהיה על כך זכות ערעור. |
| 26 | נספח י' – חוזה  עמוד 35 | 8.3 | נבקש כי שיפוי יתבצע על בסיס החלטה שיפוטית שלא עוכב ביצועה | הבקשה נדחית. |
| 27 | נספח י' – חוזה  עמוד 31 | 4.1.10 | סעיף זה הינו מחמיר ביותר. נבקש, בהקשר לסעיף זה :  1 – נבקש לוודא כי יחול על תקלה משביתה  2 – נבקש להלקוח לא יתחיל לבצע פעילות לתיקון אלא רק לאחר 72 שעות, במידה והספק לא מצליח לתקן במהלך תקופה זו  3 - נבקש להוריד מ- 18% ל- 10% | הבקשה נדחית, למעט הבהרה כי כאשר מדובר בתקלה שאינה משביתה, יתאפשרו לספק 72 שעות לתקנה. |
| 28 | נספח י"ב – מפרט כללי , עמוד 87 | 29.12.4 | סכומי הקנסות אינן סבירים - נבקש להפחית לפחות ב- 50% | יעודכן בהתאם לנספח טבלת פיצוי מוסכם עדכנית |
| 29 | נספח י' – חוזה , עמודים 36-37 | 11 | נבקש להצמיד את המחירים המוצעים למדד המחירים לצרכן או לדולר החל מהשנה השניה להתקשרות, כגבוה מביניהם | הבקשה מתקבלת חלקית.  במשך 3 השנים ראשונות של החוזה התמורה תהיה ללא הצמדה.  בתום 36 חודשים ממועד ההתקשרות (בסיום 3 שנים ראשונות) המחירים יוצמדו למדד מחירים לצרכן, המדד הקובע הינו המדד הידוע ביום חתימה על ההסכם.  ההצמדה תתבצע בראשית כל תקופת אופציה (2 אופציות של שנתיים כל אחת)  והמחירים שיוצמדו בראשית התקופה יעמדו בתוקפם לכל אורך תקופת אופציה עד למועד ההצמדה הבאה שיחול בראשית תקופת אופציה הבאה. |
| 30 | מסמך א' – תנאי המכרז, עמוד 9 | 5.23 | נבקש להסיר את המילים "כנגד כל נזק" ולהחריג את אחריות הספק הזוכה לנזק שייגרם ישירות כתוצאה מפעילותו ומי מעובדיו.  נזק במזיד, נזק לקוח, כוח עליון, ושימוש במערכת שלא לפי הוראות היצרן לא יכללו במסגרת אחריות הספק הזוכה. | הבקשה מתקבלת חלקית: בנוסף לאמור בסעיפים זה (לא במקומו), מובהר כי הספק אינו אחראי על זדון, רשלנות, נזק כתוצאה משימוש לא סביר או בניגוד להוראות, כאשר ההחלטה באם מדובר במקרים כאמור תהיה של הלקוח באופן חד צדדי ולקבלן לא תהיה על כך זכות ערעור. |
| 31 | נספח י"ב – מפרט כללי  עמוד 82 | 29.4.20 | נבקש להרחיב את גבולות תכולת התקלות שאינן נכללות במסגרת אחריות הקבלן ולכלול תחת סעיף זה גם תקלות שייגרמו כתוצאה מכוח עליון ותקלות שייגרמו כתוצאה מנזק לקוח. | הבקשה מתקבלת חלקית: בנוסף לאמור בסעיפים זה (לא במקומו), מובהר כי הספק אינו אחראי על זדון, רשלנות, נזק כתוצאה משימוש לא סביר או בניגוד להוראות, כאשר ההחלטה באם מדובר במקרים כאמור תהיה של הלקוח באופן חד צדדי ולקבלן לא תהיה על כך זכות ערעור. |
| 32 | נספח י"ב – מפרט כללי  עמוד 80 | 28.3.1.2 | נבקש לקבל הבהרה לגבי תקופת ההתקשרות – במסמכי המכרז (למשל סע' 5.21 עמוד 9) רשום 3 שנות התקשרות  + 2 תקופות בנות שנתיים כל אחת - סה"כ 7 שנים, ובסעיף 28.3.1.2 רשום 3 שנות אחריות + 2 תקופות בנות שנה אחת - סה"כ 5 שנים | מובהר כי תקופת ההתקשרות הינה ל-3 שנות התקשרות + 2 תקופות אופציה בנות שנתיים כל אחת ובסה''כ בת 7 שנים. |
| 33 | כתב כמויות |  | שורה 3.4 – הנוסחה לא לוקחת בחשבון את הסיכום של כמות כפול מחיר מוצע | מצורף כתב כמויות עדכני V.5 |
| 34 | נספח י"ב – מפרט כללי  עמוד 73 | 24.5.6 | נבקש להוסיף לחילופין שהספק יהיה רשאי להחליף את הציוד בציוד אחר שיעמוד בדרישות המכרז, במקרה ובו הציוד שסופק מגיע ל- END OF LIFE . | מובהר כי הספק יהיה רשאי להחליף את הציוד בציוד אחר שיעמוד בדרישות המכרז במקרה בו הציוד שסופק מגיע ל-End Of Life, בכפוף לאישור הלקוח והוכחת End Of Life |
| 35 | נספח י"ב – מפרט כללי  עמוד 74 | 24.8.4 | נבקש לשנות את אחוז הרווח הקבלני ל- 35% | הבקשה נדחית. אחוז הרווח הקבלני הינו בשיעור של 15% בהתאם לסעיף 24.8.4 למפרט הכללי בעמוד 74. |
| 36 | נספח י"ב – מפרט כללי  עמוד 60 | 14.4.2.5.6 | מכיוון וההגשה של המפרטים הינה על גבי כונן נייד, נבקש שלא תהיה דרישה לחותמת חברה וחתימה ידנית | הבקשה מתקבלת, עבור המפרטים הטכניים בלבד |
| 37 | כתב כמויות |  | קריאת שירות יזומה - המחיר אינו ריאלי, נבקש להעלות את מחיר המקסימלי של שעת עבודה ל- 400 ₪ | הבקשה נדחית |
| 38 | כתב כמויות | 2.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 39 | כתב כמויות | 2.6 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 40 | כתב כמויות | 3.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 41 | כתב כמויות | 3.5 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 42 | כתב כמויות | 3.6 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 43 | כתב כמויות | 4.1 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 44 | כתב כמויות | 4.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 45 | כתב כמויות | 4.3 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 46 | כתב כמויות | 4.4 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 47 | כתב כמויות | 8.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | עודכן למחיר 2200 ₪ - מעודכן בכתב כמויות V.5 |
| 48 | כתב כמויות | 8.3 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 49 | כתב כמויות | 10.1 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | עודכן למחיר 12,000 ₪ - מעודכן בכתב כמויות V.5 |
| 50 | כתב כמויות | 10.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | עודכן למחיר 20,000 ₪ - מעודכן בכתב כמויות V.5 |
| 51 | כתב כמויות | 10.3 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 52 | כתב כמויות | 10.4 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | עודכן למחיר 2400 ₪ - מעודכן בכתב כמויות V.5 |
| 53 | כתב כמויות | 11.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 54 | כתב כמויות | 11.4 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | עודכן למחיר 1500 ₪ - מעודכן בכתב כמויות V.5 |
| 55 | כתב כמויות | 12.1 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 56 | כתב כמויות | 12.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 57 | כתב כמויות | 13.1 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 58 | כתב כמויות | 13.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 59 | כתב כמויות | 13.3 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 60 | כתב כמויות | 13.5 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 61 | כתב כמויות | 14.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 62 | כתב כמויות | 14.3 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 63 | כתב כמויות | 14.4 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 64 | כתב כמויות | 16.2 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 65 | כתב כמויות | 16.3 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 66 | כתב כמויות | 17.3 | מחיר המקסימום הנוכחי אינו תואם את כל הנדרש בסעיף, הכולל גם ציוד התקנה, אביזרים ו- 3 שנות אחריות, נבקש להעלות מהותית את מחיר המקסימום | הבקשה נדחית |
| 67 | מפרט טכני  עמוד 87 | 10.2.15 | ע"פ סעיף 10.2.15.2 ניתן לספק שרת איחסון סיני, בניגוד לסע' 10.2.15.1 .  מאחר וסע 10.2.15.2 מאפשר לספק מוצר נחות מבחינת ביצועים, שעלותו כמחצית מעלות המוצרים הנכללים בסעיף 10.2.15.1, הרי שהמכרז יוצר הטיה לטובת מוצר סיני זול, בניגוד לחוק המכרזים.  נבקש להסיר את סעיף 10.2.15.2, או לחלופין לחייב גם את מי שיציע מע' של חב' HIKVISION תרכוש השרתים מתוצרת החברות המוזכרות בסעיף 10.2.15.1 . | הבקשה נדחית. |
| 68 | מפרט טכני  עמוד 90 | 11.2.8 | נבקש לאשר מוצרים שווה ערך תוצרת ארה"ב, מערב אירופה , יפן | הבקשה מתקבלת, בכפוף לעמידה במפרט הטכני |
| 69 | מפרט טכני  עמוד 10 | 2.3.13 | נבקש לאשר מסך שווה ערך | הבקשה נדחית. |
| 70 | מפרט טכני  עמוד 23 | 3.1.45 | נבקש לבטל דרישה זו ולשלם על רשיונות בהתאם לנדרש ולא מראש ל- 250 ערוצים | מאושר בהתניה כי לא יינתן תשלום נוסף עבור ערוצי וידאו עד לחיבור 250 ערוצים למערכת הטמ"ס |
| 71 | מפרט טכני  עמוד 14 | 3.1.8.2 | נבקש להפריד את הדרישה בסעיף: ולא לכלול סעיפים נוספים כגון מקלדות שליטה וניהוג . מתגים , נתבים וממירי תקשורת. Video encoder | הבקשה מתקבלת,  במידה ויידרש – יבוצע בהתאם לסעיף 24.8 שכותרתו "רכש פריטים חריגים" |
| 72 | מפרט טכני  עמוד 24 | 3.4.5 | נבקש לאשר כי תחנות העבודה יהיו של יצרן מערכת ניהול הוידאו החדשה שתותקן | הבקשה מתקבלת,  היצרן יהיה בהתאם למערכות המותקנות ביישובים |
| 73 | מפרט טכני  עמוד 26 | 3.5.4 | נבקש להפריד את דרישת המקלדת ומוט הניהוג לסעיף נפרד, מכיוון שהוא נדרש עבור מצלמות ממונעות | הבקשה מתקבלת,  במידה ויידרש – יבוצע בהתאם לסעיף 24.8 שכותרתו "רכש פריטים חריגים" |
| 74 | מפרט טכני  עמוד 30 | 4.1.38 | נבקש לבטל סעיף זה למצלמת אנליטיקה | הבקשה נדחית |
| 75 | מפרט טכני  עמוד 36 | 4.4.3 | נבקש לאשר מצלמה בעלת רזולוציה 2 מגה לכל הפחות ולא 12 | הבקשה נדחית |
| 76 | מפרט טכני  עמוד 36 | 4.4.5 | נבקש לאשר טווח הארה של 10 מטרים ולא כרשום | הבקשה נדחית |
| 77 | מפרט טכני  עמוד 37 | 5.3 | נבקש לאשר רכזת במארז תקן בלבד | הבקשה נדחית |
| 78 | מפרט טכני  עמוד 52 | 8 | נבקש כי המערכת המוצעת תהיה מערכת אנלוגית ולא מערכת IP מכיוון ומדובר בהתקנות מקומיות | הבקשה מאושרת חלקית, המערכת המוצעת תהיה בתצורה אנלוגית או IP ללא הגבלה |
| 79 | נספח י' – חוזה  עמוד 31 | 4.1.3 | נבקש כי סיום העבודות יוגדר 90 ימי עבודה לאחר קבלת הזמנה מאושרת ע"י הלקוח | הבקשה נדחית. |
| 80 | נספח ז' עמוד 24 | נספח ז' | אישור בדבר העובדה שעובד מסוים מועסק כטכנאי או מנהל פרוייקטים אינו בתחום אחריותו המקצועית של רואה חשבון.  נבקש להסיר את הדרישה לאישור רו"ח בנושא, או לחלופין להבהיר כי אישור רו"ח מכוון לעצם העובדה שהעובד מועסק בחברה כאמור, כולל ותק לגבי מנהל הפרויקט, אך לא לעצם היותו מועסק כטכנאי או מנהל פרוייקטים.  בנוסף- החותם על ההצהרה הינו בעל תפקיד במציע ולא המציע עצמו.  ואילו באישור רואה חשבון רשום כי "ביקרנו את הצהרת המציע" – והרי ההצהרה אינה של המציע אלא של בעל תפקיד בו.  לכן, גם מטעם זה, נבקש הסרת הדרישה לאישור רואי חשבון סעיף זה, או להבהיר גם נקודה זו. | מצ"ב נספח ז' מתוקן בו נדרש אישור המציע ואישור עו"ד. |
| 81 | נספח ח2  עמוד 25 | נספח ח' | לגבי סעיף 2 :  מדובר על חברה של מאות עובדים, ואיננו יכולים לבדוק אם למי מהם יש קרבה לעובד או חבר מליאת מועצה.  על כן נבקש להוסיף את המילים "ככל הידוע לי" | הבקשה נדחית. תשומת לב כי הסעיף מתייחס לתאגיד שיש חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד **אחראי** בו. |
| 82 | נספח י"א  עמוד54 | נספח י"א | האם הצעת המחיר צריכה להיות מוגשת באותה מעטפה של המענה הטכני והמנהלי ? | מובהר כי הצעת המחיר צריכה להיות מוגשת במעטפה סגורה נפרדת, בתוך מעטפת הצעת המציע. |
| 83 | כתב כמויות |  | האם כתב הכמויות צריך להיות מוגש חתום או במדיה מגנטית ? | כתב הכמויות צריך להיות מוגש חתום ובנוסף, על גבי מדיה מגנטית |
| 84 | מסמך א' – תנאי המכרז  עמוד 10 | 6.15 | לא ברור למה הכוונה "כל האישורים על עמידה בתנאי המכרז" – האם נדרש למידע נוסף מעבר למה שנדרש בסעיפים 6.1-6.14 ? | יש לצרף את האישורים הנדרשים כמפורט בפרק 6 למכרז בעמוד 9. |
| 85 | נספח י' – חוזה  עמוד 34 | 6.23 | נבקש לבטל את הסעיף - לא מובן (למשל, לא ברור למה הכוונה "שעות התורמות למכס") | הבקשה מתקבלת חלקית, המילים האמורות יימחקו. |
| 86 | נספח ב' – נספח סעיפי ביטוח – | סעיף 1 (ד) | סעיף 1 (ד) – שורה אחרונה, מבוקש להסיר המילים "ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל". | הבקשה מתקבלת. |
| 87 | נספח ב' – נספח סעיפי ביטוח – | סעיף 6 | סעיף 6 – שורה 1 – מבוקש להסיר המילים "ואת הבאים מטעם המועצה",  שורה 2, מבוקש להסיר המילים :או מי מטעם הספק". | הבקשה מתקבלת. |
| 88 | נספח ב' – נספח סעיפי ביטוח – | סעיף 7 | סעיף 7 – שורה 3 אחרי המילה "אחד" מבוקש להוסיף "ולתקופה". מבוקש להסיר המילים "ביטוח מקיף לכלי הרכב". | הבקשה מתקבלת. |
| 89 | נספח ב' – נספח סעיפי ביטוח – | סעיף 9 | סעיף 9 – שורה 2 מבוקש להסיר "וכלפי הבאים מטעם המועצה". | הבקשה מתקבלת. |
| 90 | נספח ב'1 - אישור ביטוחי הספק |  | רובריקת "גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור – מבוקש להסיר "חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות". | הבקשה מתקבלת. |
| 91 | נספח ב'1 - אישור ביטוחי הספק |  | רובריקת אופי העסקה והעיסוק המבוטח – מבוקש להסיר המלל הקיים ובמקום לכתוב – "התקנת מערכת ניהול וידאו + מצלמות + מערכת שו"ב בהתאם למכרז מכרז פומבי מס' 10/23" | הבקשה מתקבלת. |
| 92 | נספח ב'1 - אישור ביטוחי הספק |  | ביטוח צד ג' – מבוקש להסיר קודים 336, 337 ו- 344. | הבקשה מתקבלת. |
| 93 | נספח ב'1 - אישור ביטוחי הספק |  | ביטוח חבות המוצר – מבוקש לתקן ולאשר ביטוח חבות מוצר נפרד משולב עם צד ג' ולא כביטוח משולב עם ביטוח אחריות מקצועית | הבקשה מתקבלת. |
| 94 | נספח ב'1 - אישור ביטוחי הספק |  | ביטוח חבות המוצר - מבוקש להסיר קודים 332 ו- 347. | הבקשה מתקבלת. |
| 95 |  | כתב כמויות | נבקש לפתוח את כתב הכמויות כך שיאפשר להכניס קישור בעמודת יצרן ודגם. | הבקשה נדחית. |
| 96 | מפרט טכני , 91 | תקשורת אלחוטית | נבקש לאשר לינקים תוצרת ישראל  האם יאושרו לינקים תוצרת מזרח אירופה כדוגמת מיקרוטיק? האם יאושרו לינקים תוצרת אסיה? | מאושר לספק לינקים תוצרת ישראל.  לא מאושר לספק לינקים תוצרת מזרח אירופה ואסיה. |
| 97 |  | מענה טכני | נבקש לאשר להגיש את המפרטים הטכניים על גבי מדיה דיגטלית בלבד ולא להדפיסם | מאושר |
| 98 | 8-9 | 2.2+2.3 | נבקש לאשר את חברת DAHUA מבין החברות | מאושר |
| 99 | מסמכי המכרז עמוד 2 | סעיף 2 | במפגש המציעים נאמר כי חל טעות בעלות רכישת מסמכי המכרז נבקש לקבל את העלות העדכנית בטרם נעביר תשלום | הסוגיה נבדקה מחדש, עלות רכישת מסמכי המכרז נותרת כפי שפורסמה בסעיף 2 – 3500 ₪. |
| 100 | כתב כמויות | פרק השירות – קריאת שירות יזומה סעיף 80 | נבקש את הבהרתכם כיצד להזין את הנתון? האם באחוז הנחה או בעלות שיקלית לשעה? לא קיימת נוסחה בסעיף 80 | יש להזין את הנתון באחוזים. אחוז ההנחה הוגבל עד 35% |
| 101 | כתב כמויות | מס"ד 4 סעיף במפרט 3.4 | לתשומת ליבכם חלה שגיאה חישובית בשורה זו ואינה נכללת בסה"כ הצעה למרות שמבוקש 2 יח' | מעודכן בכתב כמויות V.5 |
| 102 | ערבות ביצוע –ונספח א' (עמוד 42): | סעיף 13 להסכם (עמוד 37) | על הספק הזוכה להמציא ערבות בנקאית ע"ס 175,000 ש"ח ובתוקף לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים ממועד החתימה על ההסכם- האם ניתן להוציא ערבות בתוקף לשנה ולחדש מידי שנה ועד תום תקופת הערבות. | הבקשה נדחית. |
| 103 | נספח ג' למכרז  נספח ז למכרז | תנאי סף-טופס פרוט נסיון  תנאי סף-אישור בדבר העסקת עובדים | בנספחים אלו אנו נדרשים להחתים רואה חשבון. האם ניתן לחילופין להחתים עו"ד כמקובל בדרך כלל בדרישה לאישורים מסוג זה. | הבקשה נדחית ביחס לנספח ג'.  הבקשה מאושרת ביחס לנספח ז' (ראו נספח ז' בנוסח מעודכן). |
| 104 | סעיף 13-ההצעה  עמ' 12-13 | תת סעיף ה' | האם הכוונה בסעיף זה לחתימה מלאה בכל עמוד במסמכי המכרז? במידה וכן נבקש אישורכם לחותמת + חתימה בראשי תיבות , וחתימה מלאה במקומות הנדרשים. | הבקשה מתקבלת. |
| 105 | סעיף 6 – אישורים ומסמכים להגשת המכרז | ונספח יג' -סעיף 14.4.2-חוברת המענה הטכני | נבקש אישורכם להגיש את חוברת המענה הטכני (הכוללת טבלת הענות טכנית ומפרטים טכניים ) בעותק דיגיטלי בלבד. | הבקשה מתקבלת. |
| 106 | סודיות – נספח ה **להסכם** (עמוד 52): | ההסכם עמ 52 – התחייבות לשמירת סודיות | נבקש להוסיף סעיף לנספח בנוסח להלן: "התחייבות הסודיות כאמור לא תחול על סוגי המידע שלהלן: מידע שהוא נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל; מידע שהיה בידי הספק טרם חתימת הסכם זה; מידע שהגיע לידי הספק מצד ג'; מידע שנדרש לגלותו על פי החלטה של ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת". | הבקשה נדחית. |
| 107 | חשבוניות דיגיטליות | נבקש להוסיף להסכם, ככל שייחתם בין הצדדים, | חשבוניות דיגיטליות –סעיף בנוסח להלן: "המועצה מצהירה כי הוא מסכימה לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המועצה תוכל להודיע לספק בכל עת על בקשתה שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו." | הבקשה נדחית. |
| 108 | חברה ציבורית | נבקש להוסיף להסכם, שייחתם בין הצדדים, | **חברה ציבורית** סעיף בנוסח להלן: ידוע למועצה שהספק הוא חלק מקבוצה הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור למועצה להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לה לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי המועצה טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. | הבקשה נדחית. |
| 109 | נספח ב1 | אישור קיום ביטוחים | פרק רכוש – נבקש להסיר את הדרישה בכפוף לסעיף פטור מנזק לרכוש הספק  ביטוח צד ג' – נבקש לקבל גבול אחריות בסך 1,000,000 $ וכן להסיר את קוד 312  ביטוח חבות מעבידים – נבקש לקבל גבול אחריות בסך 5,000,000 $  ביטוח אחריות מקצועית – נבקש לקבל גבול אחריות בסך 800,000 $  ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר – נבקש להסיר את הדרישה  פירוט השירותים – נבקש להסיר את קודים 038, 043, 101 – הקודים אינם רלוונטיים למהות השירותים במכרז. | הבקשה מתקבלת. |

יש לצרף מסמך זה ליתר מסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה, יתוקנו/יפורשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

מסכימים ומאשרים

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| שם המשתתף | חתימה וחותמת | תאריך |